## Лист1
Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015г №606/пр. по МУП ЖКХ "Новороссийское" Здвинского района Новосибирской области
| Наименование | ед. измерения | показатель
1 | Общий раздел
1.1. | Наименование ТСО |  | МУП ЖКХ "Новороссийское"
1.2. | Адрес регистрации |  | Новосибирская обл. Здвинский р-н, с.Новороссийское, ул. Центральная,18
1.3. | ИНН |  | 5421110551
1.4. | ОГРН |  | 1065470002421
1.5. | ОКВЭД |  | 68.32.1
1.6. | Учредитель |  | администрация Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
1.7. | Основание владения имуществом |  | Хозяйственное ведение
2 | Производство тепловой энергии
2.1. | Адрес теплоисточника |  | с.Новороссийское, ул. Центральная,22а
2.2. | Год ввода в эксплуатацию |  | 1974
2.3. | установленная мощность | Гкал/час | 1.94
2.4. | подключенная нагузка | Гкал/час | 0.66
2.5. | Балансовая стоимость теплоисточника | тыс. руб | 2603
2.6. | Физический износ | % | 67
3 | Передача тепловой энергии
3.1. | Протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении | км. | 2.1
3.2. | в том числе нужающимся в замене. | км. | 0.7
3.3. | средний диаметр тепловых сетей | мм | то 50 до 250
3.4. | Балансовая стоимость тепловых сетей | тыс. руб | 964.8
3.5. | Физический износ | % | 50
4. | Наличие документации по оценке текущего состояния объектов теплоснабжения.
4.1. | Схема теплоснабжения, НПА об утверждении | реквизиты | Утверждена: Постановление администрации Новороссийского сельсовета №25-па от 30.04.2015 Актуализация: Постановление администрации Новороссийского сельсовета №16-па от 28.03.2023
4.2. | Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов | реквизиты | №ЭП-105-2013-49 16.12.2012
4.3. | Экспертное заключение специализированной организации по результатам обследования состояния котельной | реквизиты | Технический отчет №86/ПК2020 08.10.2020
4.4. | выводы экспертного заключения | краткое изложение | Дефектов и повреждений, соответствующих недопустимому, аварийному состоянию строительных конструкций, не обнаружено. Эксплуатация здания котельной допустима.
Директор МУП ЖКХ "Новороссийское" Потапов А.Н.